| TOYO D I A G N O S T I C S |  | NÁVOD PRO POUŽITÍ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Citlivý jednokrokový rychlý test pro stanovení HBsAg |
|  |  | v plné krvi/ séru/ plazmě |

Pouze pro profesionální použití in vitro

Kazetový test pro stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B

ÚVODNÍ INFORMACE

Hepatitida je obecný název zahrnující záněty jater,  které mohou být způsobeny různými infekčními původci jako je hepatitida A, B, C, D a E. Protože charakteristickou vlastností jaterních onemocnění je žloutenka, správná diagnóza může být provedena testováním sér pacientů na přítomnost specifických virových antigenů nebo protilátek. Z mnoha typů virové hepatitidy má největší význam hepatitida B (HBV). Hepatitida B je závažné a časté infekční onemocnění jater, týkající se milionů lidí po celém světě.

Závažné patologické důsledky  přetrvávající virové infekce jater (HBV) zahrnují vývoj chronické jaterní nedostatečnosti, cirhózy a hepatocelulárního karcinomu (HCC). Kromě toho virus hepatitidy B (HBV) může přenášet onemocnění po dobu mnoha let. Infekce se může objevit i v ranném dětství, kdy je bez příznaků, a často vede k chronickému stádiu. Více než 2 000 miliónů lidí byly nakaženy v průběhu života virem hepatitidy B (HBV). Z nich asi 350 milionů zůstává infikováno chronicky a stávají se nositeli viru.  Tři čtvrtiny světové populace žijí v oblastech s vysokým výskytem infekce. Každý rok se objeví 4 miliony akutních klinických případů (HBV) a asi 25% z nich ročně umírá na aktivovanou chronickou hepatitidu nebo primární karcinom jater.

Detekce povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg) identifikuje jedince infikované virem hepatitidy B. Kvantitativní enzymatická imunoanalytická metoda (EIA) je považována za nejcitlivější test a její použití se rozšířilo do všech dobře vybavených referenčních center a  krevních bank. Rychlé testy jsou určeny pro kvalitativní detekci HBsAg v lidském séru, plazmě a plné krvi všude tam, kde EIA metody jsou nepraktické nebo nemohou být použity.

| Interpretace panelu testů hepatitidy B |
| --- |
| Testy | Výsledky | Interpretace |
| HBsAg, anti-HBc, anti-HBs | negativní, negativní, negativní | vnímavý |
| HBsAg, anti-HBc, anti-HBs | negativní, pozitivní, pozitivní | imunní v důsledku přirozené nákazy |
| HBsAg, anti-HBc, anti-HBs | negativní, negativní, pozitivní | imunní v důsledku vakcinace proti hepatitidě B ++ |
| HBsAg, anti-HBc, IgM anti-HBc, anti-HBs | pozitivní, pozitivní, pozitivní, negativní, | akutně infekční |
| HBsAg, anti-HBc, IgM anti-HBs, anti-HBs | pozitivní, pozitivní, negativní, negativní | chronicky infekční |
| HBsAg, anti-HBc, anti-HBs | negativní, pozitivní, negativní | 4 možné interpretace+ |

+ 4 interpretace: 1. Může se jednat o uzdravení z akutní HBV infekce.

2. Může se jednat o neurčitou imunitu a test není dostatečně citlivý pro detekci velmi malého množství HBsAg v séru.

3. Může se jednat o vnímavost s falešnou pozitivitou anti-HBc.

4. Může se jednat o nedetekovatelné množství HBsAg přítomného v séru a jedinec je ve skutečnosti chronicky infekční.

++ Protilátková odpověď (HBsAg) se může změřit kvantitativně nebo kvalitativně. Ochranná protilátková odpověď je definována kvantitativně 10 a více mezinárodními milijednotkami (>= 10 mUI/ml) nebo kvalitativně jako pozitivní. Aby testování po vakcinaci  mělo smysl, mělo by se  provést 1-2 měsíce po třetí vakcinační dávce.

DEFINICE

- Povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg): Serologický marker na povrchu viru hepatitidy B. Může být detekován ve velkém množství v séru během akutního nebo chronického zánětu. Přítomnost HBsAg ukazuje na to, že jedinec je infekční. Jedinec normálně produkuje protilátky proti HBsAg jako součást normální imunitní odpovědi na infekci.

- Protilátka proti povrchovému antigenu hepatitidy B (anti-HBs): přítomnost anti-HBs protilátek je obecně interpretována jako známka zotavení a imunity proti HBV infekci. Anti-HBs protilátky se vytvoří u jedince, který byl úspěšně očkován proti hepatitidě B.

- Protilátka proti jadernému antigenu  hepatitidy B (anti-HBc): objeví se na počátku příznaků akutní hepatitidy B a přetrvává po celý život. Přítomnost anti-HBc ukazuje na předešlou nebo současnou infekci virem hepatitidy B v časově přesně nedefinovatelném období.

- IgM protilátky proti jadernému antigenu  hepatitidy B (IgM anti-HBc): Tyto protilátky se objevují v průběhu akutní fáze nebo po předcházející infekci HBV a jsou přítomny po dobu přibližně 6 měsíců.

POUŽITÍ

HBsAg test je rychlou chromatografickou imunoanalýzou pro kvalitativní detekci povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg) v lidské plné krvi / séru / plazmě.

DIAGNOSTIKA

Monoklonální protilátky anti-HBs, kozí anti-myší IgG  polyklonální protilátky a anti-HBs  monoklonální

protilátky značené částicemi koloidálního zlata.

METODA

HBsAg test používá imunochromatografickou metodu pevné fáze  pro kvalitativní detekci HBsAg v lidské plné krvi / séru / plazmě. Test je  imunoanalytickou zkouškou s vysokou citlivostí, ve které se používá kombinace monoklonálních a polyklonálních protilátek k selektivní detekci HBsAg ve vzorku. Monoklonální protilátky anti-HBs jsou imobilizovány v testovací oblasti “T“ a kozí anti-myší IgG protilátky jsou imobilizovány v kontrolní oblasti “C“ nitrocelulózové membrány. Monoklonální protilátky anti-HBs značené částicemi koloidálního zlata jsou usušeny v oblasti pro konjugát. Vzorek se aplikuje do jamky pro vzorek.

Obsahuje-li vzorek HBsAg, váže se tento k mobilním myším monoklonálním anti-HBs protilátkám konjugovaným s částicemi koloidálního zlata. Společně se pohybují k testovací oblasti “T“. Povrchové antigeny hepatitidy B se vážou k imobilizovaným myším monoklonálním anti-HBs protilátkám  a výsledkem je, že HBsAg molekuly, které byly navázány k mobilním myším monoklonálním anti-HBs protilátkám (konjugovaným s částicemi koloidálního zlata), jsou imobilizovány v “T“ oblasti a vytvářejí tak viditelnou barevnou linii způsobenou nahromaděním částic koloidálního zlata  v “T“ oblasti, indikující pozitivní výsledek testu. Neobsahuje-li vzorek HBsAg, potom se vzorek pohybuje k “T“ oblasti společně s nenavázanými (volnými) anti-HBs myšími monoklonálními protilátkami konjugovanými s částicemi koloidálního zlata. Imobilizované myší monoklonální anti-HBs se nemohou navázat na mobilní myší monoklonální anti-HBs protilátky konjugované s částicemi koloidálního zlata a tak nedojde k vytvoření barevné linie, což znamená negativní výsledek testu. Bez ohledu na obsah HBsAg v tekutině vzorku, jakmile tekutina vzorku prochází kontrolní “C“ oblastí, mobilní  monoklonální protilátky anti-HBs konjugované s částicemi koloidálního zlata se vážou k imobilizovanným kozím anti-myší IgG protilátkám. Nahromadění částic koloidálního zlata  vytvoří viditelnou barevnou linii v “C“ oblasti (barevný kontrolní proužek), což potvrzuje  platnost výsledku testu. Barevný proužek v kontrolní oblasti “C“ musí být vždy viditelný; není-li vidět žádný barevný proužek v kontrolní oblasti “C“, je výsledek testu neplatný.

UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ

- Pouze pro profesionální použití in vitro.

- Nepoužívejte set po uplynutí exspirační doby. Testovací kazeta je pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně.

- Testovací kazeta musí zůstat v originálním obale do doby testování. Nepoužívejte test v případě poškození sáčku.

- Pro provedení testu použijte ochranné rukavice.

- Pro každý vzorek použijte nové kapátko.

- Se všemi vzorky pacientů se zachází jako s potenciálně infekčními. Během celého postupu dodržujte  všechna upozornění týkající se mikrobiologického rizika  a odstranění do odpadu po provedeném testování proveďte v souladu s postupy daného pracoviště.

- Tento test ukazuje pouze přítomnost nebo chybění HBsAg ve vzorku a nemůže být použit jako jediný důkaz pro diagnózu virové infekční hepatitidy.

Jako u všech diagnostických testů, musíte mít na zřeteli, že stanovení diagnózy nemůže být založeno na jednom výsledku testu. Diagnóza může být vyslovena pouze odborníkem až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.

UCHOVÁVÁNÍ

Testovací kazety se musí uchovávat mimo zdroje radiace, přímého slunečního světla, vlhkosti a tepla.

Skladují se při  4 – 30oC. Nemrazí se.

Při zachování výše uvedených podmínek zůstává test v původním balení stabilní do konce exspirační doby. Testovací kazeta se musí použít do 1 hodiny po otevření.

Složení setu: Testovací kazeta, kapátka a návod k použití.

Materiál požadovaný, ale nedodávaný: Zkumavka na odběr vzorku, centrifuga a stopky, lanceta (pouze pro odběr plné krve z prstu), heparinové kuličky, odběrové kapiláry (pouze pro plnou krev z prstu).

Materiál doporučovaný, ale nedodávaný: Mikropipety  pro přenesení daného množství vzorku během provedení testu, negativní a pozitivní kontrolní materiály.

ODBĚR VZORKŮ A PŘÍPRAVA

Test se provádí s plnou krví / sérem / plazmou. Aby se zabránilo hemolýze, připravuje se  sérum nebo plazma z krve co možná nejdříve.

Vzorky plné krve: S plnou krví se test musí provést ihned. V případě, že je testování odloženo, skladují se vzorky plné krve s antikoagulanciem (měl by se použít EDTA, heparin, citrát), aby se zabránilo koagulaci,  při  2 – 8oC až do doby testování, maximálně 2 dny.

Vzorky séra: krev se odeberte do zkumavky bez antikoagulačního roztoku, ponechá se 30 minut stát, aby došlo ke koagulaci a poté se centrifuguje. Tekutina, která zůstává po ukončení centrifugace se používá jako sérum.

Vzorky plazmy: Vzorek krve pacienta se odebírá do roztoku s antikoagulanciem (měl by se použít EDTA, heparin, citrát), aby se zabránilo srážení vzorku, a poté se centrifuguje. Tekutina, která zůstává po ukončení centrifugace se používá jako plazma.

Mohou se použít pouze nezakalené vzorky, bez známek hemolýzy. V případě, že vzorky nemohou být otestovány v den odběru, uchovávejte vzorky sér a plazmy v ledničce nebo zamražené. Sérum opakovaně nemrazte. Vzorky plné krve se nemrazí. Před testováním vytemperujte vzorky na pokojovou teplotu. Zamražené vzorky musí být před testováním kompletně rozmraženy a velmi dobře promíchány. Vzorky se známkami turbidity by se měly centrifugovat. Nepoužívejte, pokud je to možné, opakovaně zamražené a rozmražené vzorky, způsobují blokaci membrány buněčným detritem.

POSTUP TESTU

- Vyndejte ze sáčku testovací kazetu. Vytemperujte testovací kazetu  a vzorky plné krve / séra / plazmy na teplotu místnosti.

- Naberte plnou krev / sérum / plazmu do kapátka a nakapejte 3 kapky (100 ųl) do jamky pro vzorek na kazetě.  Zabraňte vytvoření jakýchkoliv bublin.

- V závislosti na koncentraci HBsAg ve vzorku může test reagovat do 5 minut. Výsledky by se měly odečítat do 15 minut. Neodečítejte výsledky po 20 minutě, výsledky získané po 20 minutě by měly být považovány za neplatné.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Negativní: Pouze jeden barevný proužek v oblasti “C“, znamená nepřítomnost povrchových antigenů hepatitidy B ve vzorku.

Pozitivní: V oblasti “T“ a “C“ jsou viditelné barevné proužky, znamená to přítomnost povrchových antigenů hepatitidy B ve vzorku.

Nízká koncentrace povrchových antigenů  hepatitidy B může způsobovat slabý proužek v testovací oblasti “T“. I takový jemný proužek v testovací oblasti musí být považován za pozitivní.

Neplatný: Není viditelný žádný barevný proužek nebo je viditelný pouze barevný proužek v testovací oblasti “T“, test se musí opakovat s novou testovací kazetou.

KONTROLA KVALITY

Testy jsou postaveny na procesních vlastnostech kontroly kvality. Po provedení testu uživatel pozoruje barevný proužek v oblasti “C“ u negativních vzorků a barevnou linii v “T“ a “C“ oblasti u pozitivních vzorků. Objevení  kontrolního proužku v “C“ oblasti je považováno za interní kontrolu kvality. Tento proužek znamená, že do jamky bylo přidáno dostatečné množství vzorku a současně platný výsledek testu. Doporučuje se  používat negativní a pozitivní kontrolu pro ověření správného provedení testu jako externí kontrolu.Uživatelé by měli dodržovat státní a místní  směrnice týkající se externí kontroly kvality.

VYHODNOCENÍ  PROVEDENÍ

| Počet vzorků | Stav vzorků | Stav HBsAg | Použitá srovnávací zkouška | Falešné výsledky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | Přirozeně akutně nebo chronicky infikovaní | pozitivní | EIA | 1 |
| 1054 | Dárci krve | negativní | EIA | 0 |
| 250 | Klinické | negativní | EIA | 0 |
| 276 | Těhotné ženy | negativní | EIA | 0 |
| 150 | Revmatoidní faktor (RF) | negativní | EIA | 1 |
| 10 | Bilirubin | negativní | EIA | 0 |
| 10 | Hemoglobin | negativní | EIA | 0 |
| 10 | Triglyceridy | negativní | EIA | 0 |
| 10 | anti-HCV | negativní | WHO standarda | 0 |

Test HBsAg detekuje všechny subtypy povrchového antigenu viru hepatitidy B.

Sérokonverzní panely: Pro Türklab HBsAg rychlé testy bylo připraveno 30 sérokonverzních panelů, u nichž byla použita jako referenční zkouška EIA. Všech 30 sérokonverzí bylo správně detekováno rychlými testy Türklab HBsAg s pozitivní linií v kontrolní oblasti “C“ a další pozitivní linií v testovací oblasti “T“. EIA zkouška také detekovala sérokonverzi u všech 30 vzorků. Toto hodnocení ukazuje, že Türklab HBsAg rychlé testy jsou ve své citlivosti srovnatelné s EIA zkouškou se značkou CE.

Cut-off:                  : 0,26 IU/l (0,5 ng)

Citlivost :                : 99,8%                                   Specifita:              : 99,9%

+Predikce V:          : 99,8%                                   - Predikce V:        : 99,9%

Zkřížená reaktivita: Zkřížená reaktivita byla testována s níže uvedenými vzorky, žádná zkřížená reaktivita u HBsAg rychlých testů nebyla nalezena.

- anti-HCV pozitivní vzorky plné krve / séra / plazmy,

- vzorky plné krve / séra / plazmy těhotných žen.

Interference          : S HBsAg rychlými testy byly testovány následující potenciálně interferující látky: hemoglobin, bilirubin, triglyceridy, revmatoidní faktor (RF). Nebyla pozorována žádná interference, kromě 1 vzorku s RF. Pouze jeden vzorek s hladinou RF 778 IU/ml  měl falešně pozitivní výsledek mezi všemi vzorky s RF, které byly ve studii použity. Vzorky s revmatoidním faktorem mohou ovlivnit výsledek testu. Proto se doporučuje provést jiný test pro vzorky RF před provedením klinické analýzy.

Hemolytické vzorky nemohou být použity, protože způsobují neplatné nebo falešně pozitivní výsledky.

Literatura:

1. Hollinger FB, Liang TJ, Hepatitis B Virus In: Knipe DM et al., edc. Fields Virology, 4th ed. Philadelphia, Lippincott Wiliams & Wilkins, 2001:2971-3036

2. Ganem D, Schneider RJ, Hepadnaviridae: The Viruses and Their Replication, In: Knipe DM et al., edc. Fields Virology, 4th ed. Philadelphia, Lippincott Wiliams & Wilkins, 2001:2923-292969

3. World Health Organization, Introduction of hepatitis B vaccine into childhood immunization services Geneva, WHO, 2001 (unbiblished document WHO/V&B/01.31avaible on request from Department of vaccines and Biologicals, World Health Organization, 1211 (Geneva 27, Switzerland).

4. Division of Viral hepatitis Centest for Disease Control and Prevention National Center for HIV/AIDS, STDand TB prevention, last reviewed September 15,2006

5. Current information on Rapid Diagnostic test – Rapid test for hepatitis Diagnostic Overview /PATH a catalyst for global health, 2006, http://wwwrapid-diagnostics.org/rti-hepb-diag.htm

Datum poslední revize: 09.11.2009                                                                             Revize č.01

| TÜRGLAB TIBBI MALZEMELER SAN.TIC.A.S. A.O.S.B. 10040 Sokak No.:20 35620 Cigli – Izmir /Turkey Tel.: +90 232 376 80 81 Fax: +90 232 376 80 4 www.turglab.com.tr | Distribuce EXBIO Olomouc s.r.o. Ovesná 14 779 00 Olomouc, Česká republika Tel.: +420 585 415 701, www. exbio.com |
| --- | --- |

| EC | REP | GESAN PRODUCTION s.r.l. |
| --- | --- | --- |

Via Einaudi, 19 91021 TRE FONRANE

Campobello di Mazara (TP) ITALY

1434

Symboly

|  |  | Značka CE |  | Skladujte při (omezení teploty) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IVD | Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro |  | Sledujte návod k použití |
|  | REF | Katalogové číslo | LOT | Číslo šarže |
|  |  | Spotřebujte do (exspirace) |  | Výrobce |
| EC | REP | Zplnomocněný zástupce pro Evropské společenství |  |  |